## Sheet1
梁平区商务委员会住宿业联合执法检查结果公示表
序号 | 主体名称 | 地址 | 消防方面 | 建筑结构 | 其他 | 处理方式
1 | 重庆云湖酒店有限公司 | 双桂街道丹桂大道10号 | 应急手电未充电；管道井封堵不完全；电井内有可燃装饰物；油烟管道未清理；厨房灭火器过期1个。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
2 | 梁平区云鼎足浴店 | 双桂街道月桂路3号11栋 | 消防卷盘未保持完好有效；消防安全管理不到位；防火门闭门器好顺序器损坏；机房电线裸露。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
3 | 梁平区罗曼酒店 | 双桂街道丹桂大道7号附84 | 消防卷盘未保持完好有效；工作人员对消防设施操作不熟悉；消防通道堵塞且消防门上锁；灭火器部分损坏且失效；烟感未取保护罩且未有吸烟注意事项标识标牌。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
4 | 重庆渝梁酒店管理有限公司 | 双桂街道南站二路1号 | 疏散指示标识损坏；疏散通道有杂物。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
5 | 梁平区柚子酒店 | 双桂街道桂西路1号附37号 | 工作人员消防设施操作不熟练；安全出口堵塞。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
6 | 梁平区湖畔商务酒店 | 重庆市双桂街道碧桂路1号6、7号 | 工作人员消防设施使用不熟练；消防通道堵塞；可燃材料搭建阁楼，电线未穿管。 | 违规搭建阁楼 | 未发现安全隐患 | 限期整改
7 | 梁平区零净民宿酒店 | 重庆市双桂街道丹桂大道10号附30号二楼 | 消防安全出口指示灯不亮；防火门不合格；电线未穿管；杂物间缺烟感和喷淋。 | 改变承重墙结构 | 住宿登记簿不规范 | 限期整改
8 | 梁平区森派电竞酒店 | 重庆市双桂街道红桂路5号一号商业2-附 50-52号 | 大厅缺烟感和喷淋；消防呼吸面罩、手电筒每个房间各缺一个；缺吸烟注意事项标识标牌；消防卷盘未保持完好出水不畅且部分消防栓上锁，部分消防栓内无卷盘、无水龙头器；无排烟风机。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
9 | 梁平区御道养生足浴中 心 | 双桂街道钟文路3号 | 工作人员对消防设施使用不熟悉；防火门顺序器未保持完好有效。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
10 | 重庆市梁平区洛萨足浴 城 | 重庆市双桂街道桂西路3号附200-216号 | 联动报警器出现故障 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
11 | 劲道养生馆 | 双桂街道桂西路1号附2号 | 疏散指示标识未保持完好；防火门顺序器未保持完好；配电房堆放杂物。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
12 | 梁平区亦睿酒店 | 双桂街道桂西路1号1幢5-5 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患
13 | 重庆品鸿酒店管理有限公司 | 双桂街道帝豪时代城3号 | 厨房与餐厅之间未封闭完毕；防火门顺序器损坏。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
14 | 安安假日酒店 | 双桂街道迎宾路65号帝豪国际 | 消控室人员未持证上岗；房间呼吸器、应急手电未配备；工作人员对消防设施操作不熟悉。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
15 | 重庆梁平戴斯大酒店 | 双桂街道桂西路7号 | 消防栓前有障碍物 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
16 | 雅阁主题酒店 | 双桂街道迎宾路65号 | 喷淋生锈；杂物间缺烟感和喷淋；楼梯间堆放杂物；联动报警器损坏。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
17 | 顿尔酒店 | 双桂街道迎宾路66号 | 房间未配逃生面具；无吸烟警示标识标牌；联动报警器损坏；大厅厨房无灭火器且电线裸露；消防栓前有障碍物；消防栓栓口缺失且缺少标识标牌。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
18 | 桂城主题酒店 | 双桂街道钟文路13号15号 | 烟感报警器盖未取；区域火灾报警器出现故障；工作人员对消防设施设备操作不熟悉；末端试水被遮挡。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
19 | 蚬木酒店重庆梁平店 | 双桂街道大河路75号 | 消防栓前有障碍物；房间缺呼吸面罩；消控室控制主机故障；巡查记录部分与事实不符；消防控制室无工作人员值守。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
20 | 梁平区恒丰商务酒店 | 双桂街道大河路57号 | 厨房、大厅未配烟感 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
21 | 梁平区乾坤大酒店 | 大河路锦绣家园2栋1-18号 | 消防通道被杂物堵塞；房间缺呼吸面罩；自动警报器系统瘫痪；消防门上锁。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
22 | 大河宾馆 |  |  |  |  | 暂未营业
23 | 魔指印象足浴保健服务有限公司 | 大河坝锦绣家园3栋2楼 | 柜台电线裸露；消防栓卷盘水管破裂；联动报警器故障；应急广播无反应。 | 未发现安全隐患 | 厨房商家未提供钥匙，等下一步核实。 | 限期整改
24 | 梁平区博尼雅酒店 | 大河路锦绣家园3栋2楼 | 布草间缺烟感1个；房间无应急手电且无吸烟警示标识。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
25 | 好梦来宾馆 | 大河路188号 | 安全出口不够 | 未发现安全隐患 | 无房产证、无产权证、集中安置回居。 | 限期整改
26 | 金客来宾馆 | 大河路196号 | 疏散指示标识灯不亮；房间无呼吸面罩；灭火器数量不足。 | 未发现安全隐患 | 无房产证、无产权证、集中安置回居。 | 限期整改
27 | 梁平区木桥宾馆 | 大河路175号 | 室内停放电动车；楼梯间堆放可燃物；灭火器数量不足。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
28 | 豪祥宾馆 | 梁山镇兴隆村9组 | 疏散指示标识灯不亮；灭火器数量不足。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
29 | 梁苑快捷酒店 | 梁平区迎宾路96号 | 安全出口门上无标识标牌；灭火器数量不足；房间无呼吸面罩。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
30 | 梁平区朝臣宾馆 | 机场路1368号 | 灭火器数量不足；大厅、房间、走道缺烟感报警器。 | 未发现安全隐患 | 商家不在现场，已留置排查整治表相关信息。 | 限期整改
31 | 梦香宾馆 | 兴隆村4组242号 | 使用聚氨酯泡沫搭建房屋；缺烟感报警器；灭火器数量不足。 | 违规建设厨房等功能性用房 | 未发现安全隐患 | 限期整改
32 | 梁平区兴辉招待所 | 大河路201号 | 安全出口上锁；灭火器数量不足。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
33 | 梁平区宏福宾馆 | 双桂街道兴隆村9组 | 安全出口指示灯不亮；安全出口上锁且堆放杂物；灭火器数量不足。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
34 | 丰瑞宾馆 | 大河路203号 | 安全出口上锁；疏散通道有杂物。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
35 | 梁平区禧悦假日酒店 | 机场路1399号 | 疏散指示灯被遮挡且有2个损坏；安全疏散通道堵塞；厨房缺灭火器和灭火毯；消防控制室故障未消除。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
36 | 金阳光商务宾馆 | 机场路1355号 | 消防栓前有杂物被遮挡；安全出口指示灯损坏；房间缺烟感、呼吸面罩、应急手电。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
37 | 芭尼酒店 | 机场路1287号 | 工作人员对消防设施使用不熟悉；安全通道出口上锁；房间缺呼吸面罩和手电。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
38 | 君达商务宾馆 | 机场路中石油加油站对面 | 安全出口指示灯不亮；安全出口上锁；灭火器数量不足且有一个过期；房间缺呼吸面罩、手电、烟感报警器。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
39 | 梁平区蓝顿宾馆 | 机场路1272号 | 烟感未保持完好有效；安全出口指示灯不亮；房间缺呼吸面罩和吸烟注意事项标牌。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
40 | 四方宾馆 | 机场路1324号 | 大厅安全出口指示灯损坏；大厅无烟感报警器；过道、房间缺烟感报警器、呼吸面罩、手电；4电线未穿管。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
41 | 兴隆宾馆 | 兴隆村10组 | 灭火器数量不足；大厅、房间、走道缺烟感报警器。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
42 | 梁平区亿联顿尔酒店 | 双桂街道迎宾路588号73栋3-13 | 烟感盖未取 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
43 | 梁平区新颖宾馆 | 双桂街道兴隆村2组 | 消防通道堆放杂物、花盆；房间缺呼吸面罩。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
44 | 佳杨商务酒店 | 梁平区迎宾路208号 | 楼梯间堆放可燃物；麻将室缺烟感报警器；房间缺呼吸面罩。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
45 | 宜家商务宾馆 | 梁山镇三峡风3号2楼 | 布草间独立式烟感探测器未正常运行 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
46 | 梁平名豪酒店 | 人民南路666号 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患
47 | 丽呈君顿酒店 | 人民东路1号 | 屋顶消火栓水压不足，压力表损坏，气体灭火系统控制盘存在故障点位。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
48 | 旱东宾馆 | 大众社区名豪37栋2楼 | 存在灭火器过期，2疏散通道堆放杂物。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
49 | 沁园春宾馆 | 梁山街道三峡风25栋3楼 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 未张贴禁止黄赌毒标识 | 限期整改
50 | 望平楼宾馆 | 梁山街道名豪商贸区31栋21号 | 灭火器过期，2电井堆放杂物，3疏散通道有杂物。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
51 | 楠阳宾馆 | 梁山街道双桂路377号 | 报警主机备电故障 | 未发现安全隐患 | 视频监控个别损坏 | 限期整改
52 | 梁平区顺城宾馆 | 梁山街道顺城街38号 | 疏散通道堆放杂物 | 未发现安全隐患 | 未成年人入住未登记，请法人前往派出所约谈。 | 限期整改
53 | 富安商务宾馆 | 机场路386号 |  |  |  | 关闭
54 | 豪天商务宾馆 | 梁山街道机场路393号 | 消防通道杂乱 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
55 | 金乐园宾馆 |  |  |  |  | 关闭
56 | 永吉宾馆 | 梁山街道双桂社区双桂小区111号 | 消防通道杂乱 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
57 | 凯悦主题酒店 | 梁山街道人民北路83号 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 营业执照未挂在显眼处 | 立即整改
58 | 交通宾馆 | 梁山街道人民北路北正街107号 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患
59 | 怡然宾馆（招待所） | 梁山街道机场路346号 | 安全出口标识损坏，2灭火器放置位置不当 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
60 | 云桂宾馆 | 双桂社区双桂小区6-201 | 安全出口指示灯不亮，2消防应急灯不亮，3灭火器摆放位置不当，4消防通道门损坏。 | 露台栏杆有缺口 | 未发现安全隐患 | 限期整改
61 | 梁平区世家商务宾馆 | 梁山街道人民西路28号 | 安全出口指示灯损坏 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
62 | 金鹏商务宾馆 | 人民北路173号 | 安全出口标识损坏，2消防通道不畅通，3火警报警控制器无法使用 | 值班房吊顶损坏 | 特种行业许可证未悬挂 | 限期整改
63 | 真诚宾馆 | 梁山街道北新街107号 |  |  |  | 已关闭
64 | 北航宾馆 | 梁山街道北新街117号 | 安全出口指示灯不实，2消防通道不畅通 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
65 | 悦悦宾馆 | 梁山街道北正街83号 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患
66 | 渝北宾馆（悦尚宾馆） | 梁山镇豆芽巷3号 | 线路老化，2疏散通道指示灯损坏 |  |  | 暂停营业(业主没在家)
67 | 梁平县白鹭商务宾馆 | 梁山街道机场路322号 | 乱接天然气管道，2灭火器失效 | 未发现安全隐患 | 值班房开关损坏，电线裸漏 | 限期整改
68 | 宏源宾馆 | 人民北路40号 |  |  |  | 停业整顿
69 | 梁平红烽旅社 | 人民东路156号 | 消防应急照明灯损坏 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
70 | 梁平恒生商务宾馆 | 人民南路91号 | 消防应急照明灯有一个损坏 | 未发现安全隐患 | 监控视频需要维修 | 限期整改
71 | 梁平区圣亚商务宾馆 | 梁山路498号 | 报警主机备电故障，2灭火器过期 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
72 | 梁平区华一优品酒店 | 梁山路520号16栋10-13层 | 灭火器过期，2电井未完全封堵，3疏散引导箱防烟面罩过期 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
73 | 梁平区依山郡酒店 | 梁山路520号16栋1-17.18号5层 | 疏散引导箱内物品未保持完好有效 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
74 | 安华商务宾馆 | 梁山路614号 | 消火栓没水，2应急照明灯故障 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
75 | 华洲商务宾馆 | 梁山路338号 | 灭火器过期 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
76 | 唯爱主题酒店 | 梁山街道人民东路1号海韵重百A塔楼11-12楼 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
77 | 香港艾度假日酒店 | 梁平重百10楼 | 防烟面罩过期 | 未发现安全隐患 | 一个监控摄像头损坏 | 限期整改
78 | 梁平区云鹤商务宾馆 | 北池社区祥和4栋1-5（吉祥街43号） | 手动报警器，2烟雾感应报警器未运行，3疏散引导箱内物品未保持完好有效 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
79 | 佳源商务宾馆 |  |  |  |  | 已关闭
80 | 鸿运宾馆 |  |  |  |  | 已关闭
81 | 君安招待所 |  |  |  |  | 已整体出租，内有一房间改冻库
82 | 操场招待所 | 人民北路138号 | 灭火器过期 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
83 | 梁平区红安宾馆 | 机场路293号 |  |  |  | 已关闭
84 | 花园宾馆 | 梁山街道大众路46号 |  |  |  | 已关闭
85 | 梁平区美华商务宾馆 | 梁山街道大众街31号 | 疏散通道不畅通，疏散引导箱未保持完好有效 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
86 | 唯爱主题酒店 | 梁山街道安宁街121号2栋2-4 | 消防主机故障 | 未发现安全隐患 | 7月16日有一个未成年人入住监护人不知情 | 限期整改
87 | 231宾馆 | 梁山街道祥和小区3栋14号 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患
88 | 富豪宾馆 | 梁山镇人民北路10号 | 灭火器过期，消防通道杂乱 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
89 | 金煌宾馆 | 重百7楼 |  |  |  | 停业整体出租
90 | 凤凰居商务酒店 | 重百3楼 |  |  |  | 停业整体承包
91 | 莱特电竞酒店 | 安宁街47号 | 手动烟感报警器未运作，疏散通道堵塞 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
92 | 便民旅社 | 北池街77号 | 消防应急灯损坏，灭火器过期，消防通道杂乱、闭塞 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
93 | 梁平区同居居宾馆 | 梁山街道西城路223号 | 疏散通道堵塞，无疏通路线图 | 未发现安全隐患 | 监控只存储13天，至少需存30天 | 限期整改
94 | 渝桂招待所 | 大河坝转盘渝桂招待所 | 消防栓无水 | 疏散通道入门过梁处有裂缝，需维修加固 | 未发现安全隐患 | 限期整改
95 | 梁平区顺风招待所 | 梁山街道梁山路25-304 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 监控只有14天，至少需要30天 | 限期整改
96 | 天和宾馆 | 梁山街道人民西路262号 | 灭火器过期，安全出口指示损坏（闪烁） | 未发现安全隐患 | 监控只有8天，不足30天 | 限期整改
97 | 西池宾馆 | 梁山街道人民西路285号 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患
98 | 兰桂商务酒店 | 梁山街道文峰社区粱柚路3号附9号 | 灭火器过期，防烟面具过期 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
99 | 南影影院酒店 | 梁山街道机场路520号附3号 | 疏散引导箱内喊话器无电，过滤式呼吸器过期，消防通道关闭 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
100 | 渝鑫招待所 | 梁山街道双桂路532-1-101 | 疏散通道堵塞 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
101 | 颐和主题酒店 | 梁山街道世纪佳苑A区二层2号 | 有一个安全出口堵塞(锁闭），无消防疏散引导箱 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
102 | 平野园林大酒店 | 梁山街道八角社区1组 | 主机存在屏蔽点位（已整改到位），控制室人员加强管理 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患
103 | 梁平区梁山街道红红招待所 | 梁山街道西城路221号 | 报警器主机存在故障点位，且火警未复位。引导箱内扩音器等过期。消火栓无水。 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 限期整改
104 | 梁平区兄弟宾馆 | 梁山街道人民西路243号 | 未发现安全隐患 | 未发现安全隐患 | 监控只保存10天，需保存30天 | 限期整改
105 | 和蒲酒店 |  |  |  |  | 停止营业，整体出租
106 | 宝石宾馆 | 双桂路252号 |  |  |  | 暂停营业